| Показатели по теплоснабжению муниципального образования |
| --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 |
| Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 60,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Потребляемая тепловая мощность потребителями (max) | Гкал/ч | 29,4 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Теплопотребление годовое, в том числе: | Тыс. Гкал | 49,3 | 51,3 | 49 | 48,7 | 48,3 | 48 | 47,8 |
| население | Тыс. Гкал | 17,4 | 19,6 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 17 | 17 |
| коммунально-бытовой сектор | Тыс. Гкал | 23,9 | 23 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| прочие | Тыс. Гкал | 8,0 | 8,7 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 |