| Динамики ключевых характеристик электроснабжения муниципального образования Каневской район |
| --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 |
| «Каневская» ПС 220кВ |
| Установленная трансформаторная мощность по основным центрам питания | МВА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Фактическая потребляемая максимальная мощность по основным центрам питания | МВА | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Заявленная (договорная) мощность по техническому присоединению | МВт | 39,1 | 40,1 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45,1 | 46,4 |
| Технические ограничения (износ оборудования ПС, недостаточная производственная способность ВЛ) |  | 80-износограничений по мощности нет | 80-износ. ограничений по мощности нет | 82-износ, ограничений по мощности нет | 83-износ, ограничений по мощности нет | 85-износ, ограничений по мощности нет | 86-износ, ограничений по мощности нет | 88-износ, ограничений по мощности нет |
| Фактическое годовое электропотребление (полезный отпуск), в т.ч. – по группам | млн кВт/ч | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 46,4 | 47,3 | 48,3 |
| население |  | 9,25 | 9,43 | 9,63 | 9,82 | 10,02 | 10,21 | 10,4 |
| бюджет |  | 2,699 | 2,753 | 2,810 | 2,867 | 2,923 | 2,980 | 3,04 |
| прочие |  | 30,9 | 31,5 | 32,2 | 32,8 | 33,5 | 34,1 | 34,8 |
| ПС 110кВ «Коммунар» |
| Установленная трансформаторная мощность по основным центрам питания | МВА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактическая потребляемая максимальная мощность по основным центрам питания | МВА | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Заявленная (договорная) мощность по техническому присоединению | МВт | 1,701 | 1,743 | 1,795 | 1,849 | 1,905 | 1,962 | 2,01 |
| Технические ограничения (износ оборудования ПС, недостаточная производственная способность ВЛ) |  | 80-износограничений по мощности нет | 80-износ. ограничений по мощности нет | 82-износ, ограничений по мощности нет | 83-износ, ограничений по мощности нет | 85-износ, ограничений по мощности нет | 86-износ, ограничений по мощности нет | 88-износ, ограничений по мощности нет |
| Фактическое годовое электропотребление (полезный отпуск), в т.ч. – по группам | млн кВт/ч | 1,863 | 1,900 | 1,940 | 1,980 | 2,020 | 2,060 | 2,10 |
| население |  | 0,402 | 0,410 | 0,419 | 0,428 | 0,436 | 0,445 | 0,45 |
| бюджет |  | 0,117 | 0,120 | 0,122 | 0,125 | 0,127 | 0,130 | 0,13 |
| прочие |  | 1,343 | 1,370 | 1,399 | 1,428 | 1,456 | 1,485 | 1,51 |
| ПС 110 кВ «Албаши» |
| Установленная трансформаторная мощность по основным центрам питания | МВА | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Фактическая потребляемая максимальная мощность по основным центрам питания | МВА | 0,541 | 0,541 | 0,547 | 0,552 | 0,558 | 0,564 | 0,57 |
| Заявленная (договорная) мощность по техническому присоединению | МВт | 4,622 | 4,737 | 4,879 | 5,025 | 5,178 | 5,331 | 5,49 |
| Технические ограничения (износ оборудования ПС, недостаточная производственная способность ВЛ) |  | 80-износ, ограничений по мощности нет | 80-износ.ограничений по мощности нет | 82-износ,ограничений по мощности нет | 83-износ,ограничений по мощности нет | 85-износ,ограничений по мощности нет | 86-износ,ограничений по мощности нет | 88-износ,ограничений по мощности нет |
| Фактическое годовое электропотребление (полезный отпуск), в т.ч. – по группам | млн. кВт/ч | 5,063 | 5,160 | 5,300 | 5,400 | 5,500 | 5,600 | 5,70 |
| население |  | 1,094 | 1,115 | 1,145 | 1,166 | 1,188 | 1,210 | 1,23 |
| бюджет |  | 0,319 | 0,325 | 0,334 | 0,340 | 0,347 | 0,353 | 0,36 |
| прочие |  | 3,650 | 3,720 | 3,821 | 3,893 | 3,966 | 4,038 | 4,11 |
| ПС 110кВ «Газоаппарат» |
| Установленная трансформаторная мощность по основным центрам питания | МВА | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Фактическая потребляемая максимальная мощность по основным центрам питания | МВА | 1,319 | 1,319 | 1,332 | 1,347 | 1,361 | 1,375 | 1,39 |
| Заявленная (договорная) мощность по техническому присоединению | МВт | 11,26 | 11,54 | 11,89 | 12,24 | 12,62 | 12,99 | 13,4 |
| Технические ограничения (износ оборудования ПС, недостаточная производственная способность ВЛ) |  | 80-износ,ограничений по мощности нет | 80-износ,ограничений по мощности нет | 82-износ,ограничений по мощности нет | 83-износ,ограничений по мощности нет | 85-износ,ограничений по мощности нет | 86-износ,ограничений по мощности нет | 88-износ,ограничений по мощности нет |

| Фактическое годовое электропотребление (полезный отпуск), в т.ч. – по группам | млн кВт ч | 1,34 | 12,60 | 12,85 | 13,10 | 13,40 | 13,60 | 13,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население |  | 2,666 | 2,722 | 2,776 | 2,830 | 2,894 | 2,938 | 3,00 |
| бюджет |  | 0,778 | 0,794 | 0,810 | 0,825 | 0,844 | 0,857 | 0,87 |
| прочие |  | 8,899 | 9,085 | 9,265 | 9,445 | 9,661 | 9,806 | 10,0 |
| ПС 110кВ «Челбасская» |
| Установленная трансформаторная мощность по основным центрам питания | МВА | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Фактическая потребляемая максимальная мощность по основным центрам питания | МВА | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 |
| Заявленная (договорная) мощность по техническому присоединению | МВт | 3,31 | 3,39 | 3,49 | 3,60 | 3,71 | 3,82 | 3,93 |
| Технические ограничения (износ оборудования ПС, недостаточная производственная способность ВЛ) |  | 80-износ,ограничений по мощности нет | 80-износ,ограничений по мощности нет | 82-износ,ограничений по мощности нет | 83-износ,ограничений по мощности нет | 85-износ,ограничений по мощности нет | 86-износ,ограничений по мощности нет | 88-износ,ограничений по мощности нет |
| Фактическое годовое электропотребление (полезный отпуск), в т.ч. – по группам | млн кВт ч | 3,63 | 3,70 | 3,78 | 3,85 | 3,93 | 4,00 | 4,10 |
| население |  | 0,784 | 0,799 | 0,816 | 0,832 | 0,849 | 0,864 | 0,89 |
| бюджет |  | 0,229 | 0,233 | 0,238 | 0,243 | 0,248 | 0,252 | 0,26 |
| прочие |  | 2,617 | 2,668 | 2,725 | 2,776 | 2,834 | 2,884 | 2,96 |